| Бюро JUMO Санкт-Петербург 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, оф. 715-2, БЦ «Собрание», а/я 9, тел./факс: (812) 676-36-30, факс 676-34-20 e-mail: office@jumo.spb.ru |  |
| --- | --- |

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ рН

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Организация _________________________________________

Контактное лицо ______________________________________

Тел. ________________ Факс ____________________ e-mail _______________________

| В какой среде будут проводиться измерения? ___________________________________ |
| --- |
| Содержит ли среда вещества, которые могут прилипать или выпадать в осадок? | Да ( Нет ( |
| Температура среды в месте измерения | норм. ______ (С мин. ______(С макс. ______ (С |
| Давление среды | норм. __________ мин. ________ макс. _________ |
| Расход среды | норм. __________ мин. ________ макс. _________ |
| Колебания расхода | с _______ % до _______ % в ______ с |
| Значение рН среды | норм. __________ мин. ________ макс. _________ |
| Требуемая точность измерений | 0,2 рН ( 0,1 рН ( 0,5 рН ( |
| Где должен устанавливаться измерительный преобразователь рН | а) по месту со степенью защиты IP _______ ( б) в отдельном щитовом помещении ( расстояние между датчиком и преобразователем _____ м |
| Требуется ли взрывозащищенное исполнение | Да ( Нет ( |
| Материал имеющегося трубопровода или емкости | _________________________ |
| Диаметр трубопровода | _________________________ |
| Измерения должны производиться | а) в протоке (основной трубопровод) ( б) в протоке (на байпасе) ( в) с помощью погружной арматуры (длина _____ мм) ( |
| Требуется ли от измерительного преобразователя функция регулятора величины рН? | Да ( Нет ( |
| Пожалуйста, сделайте эскиз имеющейся или планируемой установки: |  |